郑环审〔2021〕55号

郑州市生态环境局

关于《中牟县人民医院新增数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

中牟县人民医院：

你单位委托河南品一环保科技有限公司编制的《中牟县人民医院新增数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司和局核辐射环境管理处出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该项目位于中牟县商都路2996号中牟县人民医院门诊楼一楼西侧，拟将门诊楼一楼西侧目前闲置的西药调剂室、西药中转库等房间改造为介入科，并新购入1台DSA设备，用于开展介入手术。项目占地面积280平方米，总投资980万元，环保投资41万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，污染防治措施满足以下要求:

1、辐射：采取措施，DSA机房周围各关注点的附加剂量率满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），职业人员及公众人员受到的附加年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的剂量限值要求。

2、废气：采用通风管道进行通风换气，减少DSA在正常运行时产生极少量的臭氧和氮氧化物等有害气体。

3、医疗废物：项目在介入手术实施过程中将产生废棉签、纱布、注射器、人体组织等医疗废物，暂存间暂存后由有资质单位运走处理，避免对周围环境造成二次污染。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局中牟分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年 7月26日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年7月26日