郑环审〔2018〕55号

郑州市环境保护局

关于《郑州四维机电装备制造有限公司

矿业设备、化工设备及智能机器人生产基地

建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州四维机电装备制造有限公司：

你单位委托河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《郑州四维机电装备制造有限公司矿业设备、化工设备及智能机器人生产基地建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于郑州市新材料产业园区（园区13号路与8号路交叉口东南角），占地面积166666.7m2，新建矿业设备、化工设备及智能机器人生产基地建设项目，主要建设内容包括9座车间、2座仓库等。其中电镀车间设置2套电镀铜锡合金生产线、1套电镀铬生产线、1套电镀锌生产线。年产矿业设备14万吨、化工设备2000吨及智能机器人1000台。项目总投资25000万元，其中环保投资1107万元。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。焊接废气经3套滤筒式除尘器+3根15m高的排气筒排放，喷丸废气经1套滤筒+1根15m高排气筒排放，抛光粉尘经自带除尘器+1根15m高排气筒排放，涂装工段废气经水旋喷漆室+水汽分离器+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放，活性炭脱附废气与烘干工序废气经1套4000m3/h催化燃烧装置+1根15m高排气筒排放。以上废气排放均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2二级标准要求，其中涂装工段废气和活性炭脱附废气还应同时满足《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。烘干工段尾气经15m高排气筒排放，电镀水处理车间二效蒸发器尾气经15m高排气筒排放，以上废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中表1浓度限值要求。电镀锌、电镀铬及电镀铜锡合金生产线、铬退镀线产生的酸雾、碱雾经酸碱净化塔处理后通过15m高排气筒排放；其中电镀铬生产线产生的铬酸雾经2套铬雾回收器+2套铬雾净化塔处理后通过2根15m高排气筒排放，电镀合金铜锡生产线产生的氰化氢废气经2套含氰净化塔处理后通过2根25m高排气筒排放。以上废气排放均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5、表6要求。无组织废气厂界浓度值均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2限值要求及《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

- 废水。项目含铬、含氰废水分别经各个预处理装置处理后，再与其它酸碱废水一起入酸碱废水处理装置处理，最终经膜法深度处理系统处理，产生的纯水回用于电镀生产线前端处理工序，实现电镀废水零排放。项目含油废水、地面清洗废水及喷漆废水经厂区污水处理站处理后，和生活污水一同经市政污水管网进入郑州市新材料产业园区污水处理厂进一步处理。

3.噪声。项目生产噪声采取减振基础、消声、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4.固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目含铬、含氰滤芯及废润滑油等危险废物集中存放于厂区危废暂存间，定期交有资质单位进行处置；钢材边角料、金属粉尘等一般固废收集后外售；废油漆桶、废脱脂液桶由厂家定期回收；生活垃圾由环卫部门统一进行处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000514）。

- 该项目卫生防护距离为100m，东、西、南、北厂界设防距离分别为0m、88m、70m、55m，卫生防护距离内无环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

九、项目日常环境监管工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2018年5月2日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                   2018年5月2日印发