郑环验〔2017〕16号

郑州市环境保护局

关于郑州市三泰饲料有限公司年出栏六万头

标准化猪场建设项目竣工环境保护验收申请的

批  复

郑州市三泰饲料有限公司：

你公司上报的《郑州市三泰饲料有限公司年出栏六万头标准化猪场建设项目竣工环境保护验收申请》收悉，该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于荥阳市王村镇房罗行政村，占地面积134540m2，建筑面积55964m2，设计养殖规模为年存栏猪25000头、出栏60000头，采用干清粪工艺，主要设施包括猪舍30栋、兽医室、自动供料系统、堆肥棚、暂存池、沼气工程等。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对济源蓝天科技有限责任公司编制的《郑州市三泰饲料有限公司年出栏六万头标准化猪场建设项目竣工环境保护验收调查报告》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容：

1.水环境。养殖废水经1座处理能力150m3/d污水工程进行处理，处理后的沼液由管道和罐车输送至附近农田用于施肥，产生的沼气经储气柜收集后送至场区作为生活用燃料。项目落实了雨污分流，初期雨水经100m3雨水收集池收集。

2.环境空气。废气主要为猪粪便、粪污散发的恶臭气体，采取厂区周围设置绿化带、加强通风等措施，符合《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）要求。项目一台1吨沼气锅炉产生的废气经8米高排放筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值要求。

3.声环境。采取降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.固体废物。项目粪便产生量为46644kg/d,运至1座2000m3的粪便贮存池，再经1座2820m2有机肥车间好氧堆肥处理后用于农田施肥；生活垃圾集中收集后运往荥阳市城市垃圾填埋场集中处理；病死猪通过2眼安全填埋井作填埋处理。

四、主要污染物排放总量满足郑州市环境保护局批复的污染物排放总量要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。未经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、项目日常环境管理工作由荥阳市环境保护局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2017年3月8日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年3月8日印发