郑环审〔2017〕47号

郑州市环境保护局

关于《国网河南省电力公司郑州供电公司新密尖山风电场并网工程项目环境影响报告表》

（报批版）的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你单位报送的由河南恩湃高科集团有限公司编制的《国网河南省电力公司郑州供电公司新密尖山风电场并网工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目线路途径新密市平陌镇、牛店镇、米村镇、尖山乡。新建尖山风电场升压站至新密110kV城西变电站的110kV线路，线路路径长24km，其中电缆敷设1.1km，架空线路22.9km（其中单回路架设14.4km，双回路架设8.5km）。主要污染：工频电场（kV/m）、工频磁感应强度（μT）、噪声。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、工程建成投运后，工频电场强度、工频磁感应强度需满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT限值。

2、噪声：输电线路敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000605）。

- 工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2017年5月26日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年5月26日印发