郑环审〔2021〕7号

郑州市生态环境局

关于《新密市中医院使用直线加速器和后装机项目环境影响报告表（报批版）》的批复

新密市中医院：

你单位委托河南可人科技有限公司编制的《新密市中医院使用直线加速器和后装机项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据局核与辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于新密市平安路6号嵩山大道和平安路交叉口，拟新建直线加速器机房1座，使用一台10MV直线加速器；新建后装机机房1座，使用一台后装机，内含铱-192放射源，拟安装在该医院新院区科研综合楼地下二层。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

辐射环境。直线加速器机房外和防护门外辐射剂量率满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011），后装机机房外和防护门外辐射剂量率满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020），机房外和防护门外30cm处周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h。周围公众人员和辐射工作人员年受照有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求，公众、职业照射剂量约束值执行0.1mSv/a和5mSv/a。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收，并根据相关要求申请排污许可。

六、项目环境保护日常管理由郑州市生态环境局新密分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年2月10日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2021年2月10日印发