郑环审〔2022〕28号

郑州市生态环境局

关于《河南整形美容医院有限公司浅层X射线放射治疗系统应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南整形美容医院有限公司：

你单位委托河南鑫安利职业健康科技有限公司编制的《河南整形美容医院有限公司浅层X射线放射治疗系统应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据河南国环环保科技有限公司和局核与辐射环境管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设所在地为河南整形美容医院有限公司，位于郑州市农业东路3号，为满足市场需求和公司自身发展的需要，河南整形美容医院有限公司拟购置一台浅层X射线放射治疗系统开展整形美容治疗。本次评价的浅层X射线放射治疗系统应用项目位于医院门诊楼负一层东北部原放射科预留机房。项目内容包括1台浅层X射线治疗机，属于医用Ⅱ类射线装置，型号为SRT-100，X射线最大能量100kV，最大管电流10mA。

本项目计划总投资200万元，其中环保投资为10万元，占工程总投资5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、辐射环境：辐射工作场所需按照辐射防护要求设计建造，场所门外设置醒目的状态指示灯和电离辐射警告标志，防止无关人员进入；工作人员配备个人剂量计和辐射防护用品。SRT机房机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率应满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2、废气：浅层X射线放射治疗系统运行期间会使空气发生电离作用，产生少量的臭氧和氮氧化物，应安装独立的通风系统，该装置应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”的要求。

3、固废：该项目固体废物主要为浅层X射线放射治疗系统产生的废靶或废旧X射线管交有资质单位安全处置。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队郑东新区大队负责，郑州市生态环境局郑东新区分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2022年7月11日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年7月11日印发