郑环审〔2022〕34号

郑州市生态环境局

关于《河南省儿童医院郑州儿童医院

数字减影血管造影机应用项目环境影响

报告表（报批版）》的批复

河南省儿童医院郑州儿童医院：

你单位委托河南盈辉环保科技有限公司编制的《河南省儿童医院郑州儿童医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据河南国环环保科技有限公司和局核与辐射管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于郑州市龙湖外环东路33号河南省儿童医院郑州儿童医院东区医院医技楼。项目拟将东区医院医技楼3层手术部东北侧七号手术室改建为1间介入手术室（配套有控制室和设备室），新增DSA装置1台（型号：Azurion7M20），最大管电压125kV，最大管电流1000mA，用于医疗诊断及介入治疗。本项目计划总投资1000万元，其中环保投资为50万元，占工程总投资5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.辐射环境。辐射工作场所按照辐射防护要求设计建造，场所门外设置醒目的状态指示灯和电离辐射警告标志，防止无关人员进入；工作人员配备个人剂量计和辐射防护用品。数字减影血管造影机机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2.废气：本项目DSA机房设置层流手术室，机房通风依托手术室通风净化系统，将废气引至排风机房通过风井排出楼外。项目DSA机房通风设置应满足《放射诊断放射防护要求》中“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”的要求。

3.废水：本项运行过程中产生的废水及生活污水依托现有污水收集处理设施经处理后排入市政污水管网。

4.固废：设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置，手术过程产生的棉签、手套等医疗固废，由有资质单位进行统一回收处理，危险废物的贮存与处理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常管理由郑州市生态环境局郑东新区分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2022年8月15日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年8月15日印发