郑环审〔2022〕35号

郑州市生态环境局

关于《新密市中医院老年康复中心建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

新密市中医院：

你单位报送的由河南晟朗环境科技有限公司编制的《新密市中医院老年康复中心建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见、专家技术评审意见和郑州市生态环境局新密分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新密市平安路6号新密市中医院院内，主要建设2栋老年康复中心楼，占地面积2260m2，设置床位500张，项目总投资10608万元，其中环保投资70万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放：

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、土壤等污染，采取相应的防治措施。

(三)项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目运营期油烟废气经油烟净化器处理达标后通过专用烟道在楼顶排放，油烟去除率、油烟排放浓度和非甲烷总烃满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求；污水处理站设计为全地埋式，对重点恶臭产生单元进行密闭处理，产生的废气由通风系统收集后经活性炭吸附装置处理后由9m高排气筒排放，NH3、H2S和臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

2.废水：项目运营期，生活废水排入院区污水处理站，采用“消毒调节池+机械格栅+调节池+水解酸化池+两级接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺处理后，污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及新密市洧水河污水处理厂进水水质要求。

3.噪声：运营期对生产设备采取减振、置于室内、隔声等降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，周围敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

4.固废：项目运营期，医疗废物在医疗废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位处置；污泥经消毒脱水后密封装袋，定期委托有资质单位处置；废活性炭暂存于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫收集统一处理。危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；一般固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；污水处理站污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准要求。

(四)落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按相关要求办理排污许可。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局新密分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2022年8月22日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室          2022年8月22日印发