郑环审〔2023〕17号

郑州市生态环境局

关于《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

总医院数字减影血管造影机建设项目环境影响

报告表（报批版）》的批复

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司总医院：

你单位（统一信用代码：52410100MJF7209011）上报的由江西福康职业卫生技术服务有限公司编制完成的《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司总医院数字减影血管造影机建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规定以及专家评审意见、评估单位出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.辐射环境。数字减影血管造影装置机房屏蔽墙外、防护门外、观察窗外的辐射剂量率应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。辐射工作人员和公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2.废气。该项目DSA在工作时使空气发生电离作用，产生微量的臭氧和氮氧化物，通过机房拟安装的动力通风换气装置排入外环境，应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中关于“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”要求。

3.固废。医疗废物打包后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位回收处置；设备维修更换的废旧X射线管，由设备厂家回收处置；医务人员及患者产生的生活垃圾，委托市政环卫部门清运处理。危险废物暂存、收集、储存等应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生辐射安全事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局新密分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月6日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室            2023年5月6日印发