郑环审〔2023〕8号

郑州市生态环境局

关于《郑州市第七人民医院滨河院区

数字减影血管造影装置应用项目环境影响

报告表（报批版）》的批复

郑州市第七人民医院：

你单位（统一信用代码：12410100416045907D）上报的由河南鑫安利职业健康科技有限公司编制完成的《郑州市第七人民医院滨河院区数字减影血管造影装置应用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.辐射环境。数字减影血管造影机机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2.废气。本项目每个DSA机房均安装动力通风换气装置，确保DSA机房内始终保持良好的通风，避免有害气体累积，应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”的要求。

3.固体废物。项目运行期间产生的医疗废物，依托建设单位已设置的医疗废物暂存间进行集中收集暂存，定期委托有资质的单位进行妥善处置。医务人员及患者产生的生活垃圾，由保洁人员集中收集，委托市政环卫部门清运处理。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生辐射安全事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局经开分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年3月31日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室               2023年3月31日印发