郑环审〔2024〕6号

郑州市生态环境局

关于《郑州市第八人民医院瑞民街院区环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市第八人民医院：

你单位（统一社会信用代码：12410100416046168G）上报的由河南可人科技有限公司编制完成的《郑州市第八人民医院瑞民街院区环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南省鼎之豫环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，加强各类废气的收集和处理，减少废气无组织排放。污水处理站废气密闭收集后，采用“活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求限值；锅炉天然气燃烧废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后由20m高排气筒排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求；食堂油烟经“机械滤网+静电+低温等离子处理工艺”处理后外排废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。

2.废水。本项目运营期废水主要包括住院废水、职工生活污水、门诊废水、食堂废水、软水制备废水及锅炉排水，经地下式污水处理设施（处理能力400m3/d，处理工艺：格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒）处理，院区总排口水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准限值，同时满足郑州新区污水处理厂收水标准，最终经郑州新区污水处理厂处理后排入贾鲁河。

3.噪声。本项目噪声源主要为锅炉风机、污水处理站水泵和风机、食堂油烟机净化装置等设备运行产生的噪声，采取合理布置、隔声、减振等措施，项目四周边界昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废。运营期产生的医疗废物收集后经医疗废物暂存间暂存后委托有资质单位处置。过期药品、废活性炭及污水处理站污泥消毒脱水后经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。未被感染的一次性卫生用品和医疗用品委托废旧资源回收公司回收处理或收集后由环卫部门定期清运。废离子交换树脂由厂家上门更换回收。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按照相关要求申请排污许可。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局二七分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2024年2月18日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2024年2月18日印发 |