郑环审〔2023〕38号

郑州市生态环境局

关于《郑民高速姚家收费站X射线绿通车辆

快检系统应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南中原高速公路股份有限公司郑开分公司：

你单位（统一信用代码：91410122589728925L）上报的由河南蔚蓝环保科技有限公司编制完成的《郑民高速姚家收费站X射线绿通车辆快检系统应用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1、辐射：本项目绿通检查系统工作场所拟采取的辐射防护屏蔽措施主要包括射线装置机柜屏蔽和探测器屏蔽。本项目辐射设备、辐射工作场所以及工作人员拟采取的辐射防护安全措施应符合《生态环境部（国家核安全局）γ射线货物/车辆检查系统监督检查技术程序》（2020年发布版）和《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ143-2015）中的相关文件要求。本项目在正常运行工况下，产生的辐射经防护屏蔽后，工作人员的职业照射剂量和公众照射剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和本次评价采取的剂量约束限值要求。

2、废气：本项目射线装置运行过程中产生的X射线能造成空气电离从而产生少量臭氧及氮氧化物，由于本项目使用设备的环境位于室外，废气直接在周围环境稀释转化，因此产生的臭氧对环境的影响可以忽略不计。

3、废水：本项目绿通车辆快检系统采用数字成像，不使用显、定影液，不产生废水。辐射工作人员产生的生活污水依托收费站现有的污水处理设施处理，不会对周围水环境产生影响。

（四）认真落实《报告表》提出的辐射安全防护措施和要求，制定辐射事故应急预案，防止发生辐射事故。

# 四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局中牟分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年8月4日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室               2023年8月4日印发