郑环审〔2023〕41号

郑州市生态环境局

关于《河南国际物流枢纽建设运营有限公司专用铁路项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南国际物流枢纽建设运营有限公司：

你公司（统一信用代码：91410000MA9M1W7W2G）上报的由河南乾海环保科技有限公司编制完成的《河南国际物流枢纽建设运营有限公司专用铁路项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目实施可能对沿线声环境、水环境、生态环境等造成不利影响，在全面落实《报告书》及本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利环境影响可以得到一定减缓和控制。我局原则同意《报告书》总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应严格落实生态环境保护的主体责任，全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声和振动、电磁辐射等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施并满足以下要求：

1.废气。施工期，强化绿色施工，采取密闭运输、苫盖、洒水抑尘、车辆及路面清扫等措施，落实施工现场扬尘污染“八个百分之百”治理要求，强化施工期扬尘污染防治。改良土拌合设备密闭，原料投料、输送、计量、搅拌等环节产生粉尘经布袋除尘器收集处理后由15m高排气筒排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；施工营地、运营期站场食堂油烟经油烟净化器处理后排放，废气排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

2.废水。施工期，车辆冲洗废水经隔油沉淀池（10m3）处理后上清液回用于车辆冲洗和路面洒水抑尘；施工废水经沉淀池（2座，10m3）处理后回用于施工现场车辆冲洗及抑尘用水。运营期新郑站场生活污水依托现有隔油池、化粪池处理后排入新郑市第二污水处理厂；新郑东站生活污水依托现有隔油池、化粪池处理后排入新港产业集聚区污水处理厂；郑州国际港西站、东站生活污水经新建1套隔油池+化粪池+一体化污水处理站处理，近期用于绿化和道路洒水抑尘，出水水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准；待周边市政污水管网敷设完善后，排入郑州航空港经济实验区第三污水处理厂进一步处理。外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及相应污水处理厂进水水质要求。

3.振动及噪声。严格落实《中华人民共和国噪声污染防治法》的要求，加大铁路噪声污染防治；严格落实针对距铁路外轨中心线30米范围内噪声敏感建筑物提出的拆迁或功能置换措施，纳入工程拆迁一并实施。施工期，制定完善的施工方案和环境管理计划，高噪声施工机械尽量远离噪声敏感建筑物布设或避开敏感时段作业，采取有效措施控制施工噪声及振动对周边居民的影响；运营期，应按照《报告书》提出的要求，落实工程搬迁、功能置换、采用设置声屏障、安装双侧玻璃隔声窗等措施，减轻交通噪声对环境敏感点的影响，避免噪声污染扰民。西站场在采取选用低噪声设备、低噪声车辆、基础减振等措施后，各厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。施工期和运营期开展噪声、振动跟踪监测，根据监测结果及时增补和强化必要的防治措施。

4.固体废物：应妥善处置或综合利用各种固体废物。施工期，建筑垃圾、弃土、生活垃圾收集后及时清运。运营期站场职工生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运至当地垃圾中转站。

（三）落实各项生态保护和生态恢复措施，防治水土流失。施工期，应强化施工管理，规范施工行为，认真落实各项生态保护措施，设置表土临时堆场，采取覆盖、拦挡、设截排水沟等措施防止水土流失；施工结束后，应及时采取土地整治或生态修复等措施，减轻施工期的生态影响。

（四）防范环境风险。认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施和应急措施，制定完善的环境风险应急预案，并加强演练。

四、项目市区范围内日常环境管理工作分别由郑州市生态环境局新郑分局、郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）负责。

五、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年8月21日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年8月21日印发 |