郑环审〔2023〕42号

郑州市生态环境局

关于《华润登封电厂“引热入郑”市区输配套管网工程项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州热力集团有限公司：

你单位（统一信用代码：91410100170031205T）上报的由河南青盟环保科技有限公司编制完成的《华润登封电厂“引热入郑”市区输配套管网工程项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。施工期加强扬尘管控和施工机械尾气管控，严格落实扬尘治理“八个100%”要求，施工场地采取设置围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施，扬尘管控应满足《郑州市2023年蓝天保卫战实施方案》、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/T174-2020）和《郑州市人民政府办公厅关于印发进一步加强大气污染防治工作十条措施的通知》（郑政办〔2021〕42号）中要求；施工期废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和相关机械污染物排放限值要求。

2.废水。施工期，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用不外排。运营期，启福隔压站生活污水经化粪池处理后与软水设备制水废水进入南三环污水处理厂处理；经开隔压能源站生活污水经化粪池处理后与软水设备制水废水进入郑州新区污水处理厂处理。水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和郑州市南三环污水处理厂、郑州新区污水处理厂进水水质标准。

3.噪声。施工期，应加强施工噪声管理，采取选用低噪声设备、合理布置施工现场、设置施工围挡和声屏障等降噪措施，噪声排放应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期，高噪声设备均设置在室内，采取优化平面布置、设置减振基础等措施。启福隔压站四厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，经开隔压能源站四厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固体废物。应妥善处置或综合利用各种固体废物。施工期，建筑垃圾、渣土、生活垃圾收集后及时清运。运营期，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；软水制备系统产生的废离子交换树脂由设备维护供应商回收处置，不在站区暂存；除污器过滤物收集后送往周边生活垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

5.落实各项生态恢复措施。施工期，应认真落实各项生态保护措施，设置临时堆存场，采取覆盖、拦挡等措施防止水土流失，施工结束后及时开展植被恢复。运营期，对隔压站空地及周边进行绿化恢复，确保周边生态逐步恢复和改善。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局二七区、中原区、郑东新区、金水区、经开区分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年9月8日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室               2023年9月8日印发