郑环审〔2015〕399号

郑州市环境保护局

关于《郑州新力电力有限公司#3、#4、#5机组脱硝改造工程环境影响报告表（报批版）》的

批  复

郑州新力电力有限公司：

你公司上报的由河南正德环保科技有限公司编制的《郑州新力电力有限公司#3、#4、#5机组脱硝改造工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污染采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。锅炉烟气中氮氧化物（以NO2计）排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准限值要求；氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

2．工艺冷却水全部回用不外排，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

3．厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4．固废应妥善处置。厂区固废分类暂存，不得随意弃置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准。

5．主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001032）。

四、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由郑州市环境监察支队负责，中原区环保局做好协助工作。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2015年8月19日

郑州市环境保护局办公室                2015年8月19日印发