郑环审〔2015〕417号

郑州市环境保护局

关于《河南天方药业中药有限公司

新版GMP改造项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

河南天方药业中药有限公司：

你单位报送的由河南省化工研究所有限责任公司编制的《河南天方药业中药有限公司新版GMP改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州市高新区玉兰街15号，拟在厂区内预留的2号绿地新建综合制剂车间，原制剂车间一层改造成品阴凉库使用，局部作为新建综合制剂车间外包间；新建提取车间在预留1号绿地。新建综合制剂车间年产能力为年产胶囊剂2.16亿粒，颗粒剂3110万袋，口服液4433万支，片剂2.8541亿片。主要工艺：原料－筛分、粉碎－灭菌－配料－制粒、干燥－总混－整粒－混合－压片－包衣－包装、装瓶－成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：综合制剂车间在药材粉碎、配料、混合、制粒、干燥过程产生的粉尘，通过生产设备自带的布袋收尘器收集后， 经三级空气过滤系统过滤后通过车间顶层排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。污水处理站污水池上部加盖，废气抽出用碱吸收和水吸收后再通过15米高排气筒排放，硫化氢、氨须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准。

2.污水处理站规模为200m3/d，采用“水解酸化+两级好氧+絮凝沉淀+活性炭吸附”工艺，外排废水满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准要求。

3.高噪声设备采取减振、车间隔声和消声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废要分类收集，分类处置。废中药渣、收尘设施收集的废中药尘建设固废仓库，综合制剂车间碎玻璃瓶建设10m2的库房，废活性炭储存于带盖塑料桶内并设置10m2的库房，污水处理站污泥设置污泥库房。生产过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，按照危险固废的管理要求，送到有危废处理资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

5.本项目制剂车间设置50m的防护距离，污水处理站设置100m的防护距离，各厂界外设防护距离为东厂界外19m、北厂界外77m、西厂界外96m、南侧厂界外4.3m，防护距离内不得建设环境敏感项目。

6.按照《污染源自动监控管理办法》有关规定，安装污水流量计和在线监测装置，在线监测设备必须统一采用省市联合招标确定的品牌，实行第三方运营，排污数据在工程试运行时同步上传环保部门的监控平台，并与环保部门实现光纤联网。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001125）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由高新区环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年9月15日

郑州市环境保护局办公室                2015年9月15日印发