郑环审〔2015〕404号

郑州市环境保护局

关于郑州大学第五附属医院综合病房楼建设

项目竣工环保验收申请的批复

郑州大学第五附属医院：

你公司《郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目竣工环保验收申请》收悉。2015年8月11日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于郑州市二七区康复前街3号，总建筑面积76600平方米，设计床位1701张。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目竣工环境保护验收监测报告》（YS201505027-1）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容：

1.污水处理站废气经活性炭吸附后通过12m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后外排。

2.废水经“水解酸化+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺处理后，经市政污水管网排入王新庄污水处理厂处理。

3.医院对污水站泵机房进行噪声屏蔽，设备间玻璃进行双层设置。

4.医疗废物和经消毒处理后的污水处理站污泥交郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一处理。

四、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（YS201505027-1）表明：

1. 污水处理站周边恶臭气体浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表3标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

2.外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准。

3.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。

2015年9月6日

郑州市环境保护局办公室                 2015年9月6日印发