郑环审〔2015〕468号

郑州市环境保护局

关于《中牟县黄店新兴养殖场年产2900头猪

项目竣工环境保护验收调查表》（报批版）的

批  复

中牟县黄店新兴养殖场：

你公司上报的《中牟县黄店新兴养殖场年产2900头猪项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《中牟县黄店新兴养殖场年产2900头猪项目竣工环境保护验收调查表》及生态处技术审查意见，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准要求，项目竣工环境保护验收合格。

二、环境保护措施及验收调查结果

1.废气

项目废气主要为猪粪便、粪污散发的恶臭气体，项目周围为树林和农田，居民均在500米开外，卫生防护距离内无环境敏感点。经监测，硫化氢和氨气浓度达到《恶臭气体污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

2.废水

项目养殖废水产生量2205m3/a,进入1座300 m3沼气池（PFR）处理，沼液排入1座720 m3暂存池，用于周围亩农田施肥，可消纳完毕。

3.噪声影响

项目厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)）。

4.固体废物影响

项目粪便产生量537.8t/a,运至150 m2堆肥场好氧堆肥，堆肥场设置防雨棚和采取了防渗措施，粪肥还田。病死猪尸体采用安全填埋井卫生填埋，固体废物环保措施可行。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环保监督检查工作由中牟县环保局负责。

2015年11月11日

郑州市环境保护局办公室               2015年11月11日印发