郑环审〔2015〕479号

郑州市环境保护局

关于郑州市马头岗污水处理厂二期工程

（污水处理工程）竣工环保验收的批复

郑州市污水净化有限公司：

你公司上报的《郑州市马头岗污水处理厂二期（污水处理）工程竣工环保验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州市马头岗污水处理厂二期工程（污水处理工程）建设项目竣工环境保护验收监测报告》及相关材料进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施及采取的环境保护措施主要包括以下内容：

1.废气防治设施。采取各构筑物进行合理布局，设置卫生防护距离，建立防护绿化隔离带等措施，使恶臭气体对环境的影响降至最低限度。

2.废水防治设施。滤池产生的反冲洗废水进入污水处理系统处理，生活污水通过厂区内的污水管道与城市污水一起进入污水处理系统进行处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

4.噪声防治设施。选用低噪声生产设备，噪声较大的设备均设在室内或水下，采取基础减震、密闭、隔声等降噪措施治理。

5.固废防治措施。污泥依托马头岗污水处理厂一期污泥脱水系统进行处理，栅渣、沉砂外运填埋场进行填埋；生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后纳入环卫系统。

6.其他。厂区废水总排口安装在线监测装置。200m卫生防护距内没有新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（编号：YS201508048）表明：

1.验收监测期间，该项目生产负荷为86.5%~100.3%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

2.验收监测期间，处理后外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。

3.验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4.验收监测期间，污泥经浓缩、脱水后送至郑州市八岗污泥处理厂进行好氧堆肥。

5.根据验收监测数据计算得出，该项目化学需氧量排放总量2161.5吨/年，符合郑环总量〔2010〕100号 中总量控制指标要求。

四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

五、工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、加快3500t/d污泥配套的污泥消化工程和300t/d污泥干化工程建设，并及时申请竣工整体验收。

七、项目日常环境监察工作由郑州环境监察支队负责，惠济区区环保部门做好协助工作。

2015年11月18日

郑州市环境保护局办公室                2015年11月18日印发