郑环审〔2015〕501号

郑州市环境保护局

关于荥阳市广武镇污水处理厂一期日处理污水1000吨项目竣工环保验收申请的批复

荥阳市广武镇人民政府 ：

你单位《荥阳市广武镇污水处理厂一期日处理污水1000吨项目竣工环保验收申请》收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于荥阳市广武镇北350m，设计污水处理能力3000m3/d，一期日处理污水能力1000m3。

二、验收组于2015年12月7日对该项目进行了现场验收，经对项目环保设施现场检查，并对监测单位荥阳市环境保护监测管理站编制的《荥阳市广武镇污水处理厂一期日处理污水1000吨项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，项目一期落实了环评批复文件要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、产排污及环保设施落实情况：

按照郑州市环保局的批复意见(郑环建表〔2011〕100号)，项目采用“A/O 生化+化学除磷沉淀+连续流砂滤”工艺，污泥通过“重力浓缩+带式压滤机脱水+干化”方式处理。

1.废水：废水全部通过厂内污水管道进入污水处理设施集中处理。

2.废气：设置 100m 卫生防护距离，东、西、南、北各厂界设防距离分别为90m、55m、90m、 70m，设防距离内无规划新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。

3.噪声：采取“基础减震+厂区绿化种植高大乔木”措施进行隔声降噪。

4.固体废物：栅渣、沉砂和污泥经干化处理后与职工生活垃圾集中送往填埋场处理。

5.按规定落实了环保机构，制定了工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

四、荥阳市环境保护监测管理站对该项目进行的环境监测结果表明：

1.厂界外无组织废气监测浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准表4二级标准。

2.外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。

3.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4.总量控制满足总量核定意见（郑环总量[2011]075号文）要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

七、项目日常环境监察工作由荥阳市环境保护局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2015年12月22日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月22日印发