郑环审〔2015〕514号

郑州市环境保护局

关于新郑市泽源水务有限公司郑州华南城污水处理厂工程（一期3.0万m3/d）竣工环保验收申请的

批   复

新郑市泽源水务有限公司：

你单位《郑州华南城污水处理厂工程（一期3.0万m3/d）竣工环保验收申请》收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市郭店镇纬一路与滨河大道交叉口西南角。项目主要建设：规模3.0万m3/d污水处理主体工程和辅助工程以及相应的配套管网工程。工程采用倒置A2/O 生化处理工艺（即缺氧-厌氧-好氧工艺），深度处理采用机械絮凝+平流沉淀+纤维转盘滤池，出水采用紫外线消毒等。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州华南城污水处理厂工程（一期3.0万m3/d）竣工环境保护验收监测表》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、产排污及环保设施落实情况：

污水处理工程一期设计能力为3.0万m3/d。工程采用倒置A2/O 生化处理工艺（即缺氧-厌氧-好氧工艺），深度处理采用机械絮凝+平流沉淀+纤维转盘滤池，出水采用紫外线消毒。

高噪声设备采取加强减震基础、隔声等措施，增加绿化植被，起到隔声和衰减噪声的作用。

污泥经脱水机房脱水后，加入生石灰稳定，然后运到污泥堆场临时堆存，该污泥和生活垃圾等固体废物由新郑市城市管理行政执法局进行贮存和处置。

落实了各项防治恶臭气体的措施，还需不断改善厂区生态环境。

落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施；卫生防护距离内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

四、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明：

1. 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入潮河后汇入贾鲁河。

2.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.项目营运产生的污泥和废渣须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002） “4.3污泥控制标准” 中的规定要求。

4.项目四周厂界臭气排放满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值要求。

5.主要污染物排放总量满足总量核定意见（项目编号：4101000920）要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

七、项目日常环境监督检查由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2015年12月30日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月30日印发