郑环验〔2016〕56号

郑州市环境保护局

关于国网河南省电力公司220kV郑州姜寨

输变电工程竣工环境保护验收的批复

国网河南省电力公司：

你公司报送的《220kV郑州姜寨输变电工程竣工环境保护验收申请》和由中国电子工程设计院编制的《220kV郑州姜寨输变电工程竣工环境保护验收调查表》（以下简称《调查表》）收悉，该项目环保验收审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设内容

220kV郑州姜寨新建变电站工程：新建220kV郑州姜寨变电站一座，安装1台器240MVA主变压。占地面积7500m2。

220kV郑州姜寨新建变电站电线路工程：π接石柳Ⅰ回、Ⅱ回线路。新建路径长1.014km ，其中单回路长0.582km，双回路长0.432km。

二、《调查表》表明该项目环保手续齐备；污染防治设施已按环评要求建设落实；变电站和线路的噪声、工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰值均符合国家相关标准要求。

三、根据验收组意见及技术审查意见，同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、工程投入运行后应做好电磁、声环境的日常监测工作。

五、加强对公众电磁知识宣传，妥善解决投诉问题，确保社会稳定。

六、项目环境保护日常管理由郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责，金水区环保局做好协助工作。

2016年5月25日

郑州市环境保护局办公室                2016年5月25日印发