郑环验〔2016〕87号

郑州市环境保护局

关于郑州彩源凹印制版有限公司年生产加工60万支（二期35万支）凹印版辊建设项目

竣工环保验收申请的批复

郑州彩源凹印制版有限公司：

你公司上报的《郑州彩源凹印制版有限公司年生产加工60万支（二期35万支）凹印版辊建设项目竣工环保验收申请》收悉，该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 郑州彩源凹印制版有限公司年生产加工60万支（二期35万支）凹印版辊建设项目位于荥阳市广武路与建设路交叉口东南角，项目总投资11000万元，占地面积约37000m2,一期项目已由郑州市环保局于2015年3月12日以郑环审〔2015〕173号进行了验收批复，本次验收为二期工程年产35万支凹印版辊项目。

二、经现场对项目环保设施进行检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《郑州彩源凹印制版有限公司年生产加工60万支（二期35万支）凹印版辊建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（XHJC339-YS2016138）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 该项目已建成并正常使用的环境保护设施及污染物排放监测结果

- 环境保护设施

1.废气。镀铬、退铬工段废气经各自的铬酸雾网格过滤器+废气洗涤塔处理后由2个15m高排气筒排放；镀铜、镍工段产生的硫酸雾经多孔废气洗涤塔处理后通过15m高排气筒排放。

- 废水。项目含铬废水采用“破铬预处理+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+树脂交换+超滤”工艺去除重金属铬，全部回用；含镍废水和含铜废水采用“混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+树脂交换+超滤”工艺去除重金属镍和铜，处理后废水均排入废水收集池。收集池中废水大部分回用生产，其余部分沿污水管道排入厂污水总排口，与生活污水汇合进入荥阳市中和水质净化有限公司。

- 噪声。本项目高噪声设备主要为机加工、电镀等设备，采取基础减震+密闭隔声等降噪措施。

4.固废。项目危废主要为铬酐包装桶、金加工工段切削渣、擦拭机器和版辊的废抹布海绵、污水处理站废活性炭、废滤芯、镀铬槽和退铬槽的槽渣、废退铬、树脂交换再生液、铜屑等，均交于河南天辰环保科技股份有限公司作无害化处置。项目一般固废外售，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

- 污染物排放监测结果

1.废气。外排硫酸雾、铬酸雾满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准要求。

2.废水。厂区总排口废水分别满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4和《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）限值要求。

3.噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.固废。危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制；一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。

四、根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量:COD工业为0.21t/a、生活0.23t/a，氨氮工业为0.021t/a、生活0.023t/a，符合郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000676）要求。

五、卫生防护距离

项目卫生防护距离为电镀车间外100m，东西南北各厂界设防距离分别为70.5m、74m、72m、0m，防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感点。

六、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。未经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

七、项目日常环保管理工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年12月28日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2016年12月28日印发