郑环验〔2017〕6号

郑州市环境保护局

关于登电集团铝加工有限公司年处理100吨废滤料项目竣工环保验收申请的批复

登电集团铝加工有限公司：

你公司《登电集团铝加工有限公司年处理100吨废滤料项目竣工环保验收申请》及附送的《登电集团铝加工有限公司年处理100吨废滤料项目竣工环境保护设施验收监测报告》（登环监验(2016)007号）收悉。2016年11月10日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于登封市阳城工业区，在现有厂区内利用原有建筑（停用的锅炉房）建设“年处理100吨废滤料项目”，处理本公司轧制工序产生的废滤料。2016年5月郑州市环境保护局以郑环审〔2016〕99号文件对本项目进行了审批。根据验收组验收意见和辐射处技术审查意见，登电集团铝加工有限公司年处理100吨废滤料项目竣工环境保护验收合格。

二、环境保护措施及验收监测结果表明：

1、废气。气固分离器经除尘网除尘后，真空泵尾气经15米高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

2、废水。作业区地坪采用混凝土做硬化防渗处理，项目循环废水属清净下水直接汇入总排口，含油废水经沉淀+废滤料处理后，吸油滤料返回本项目再处理，废水综合利用，不外排。

3、固废。处理废渣、粉尘灰渣利用暂存在固废储存间，定期送城市垃圾处理厂填埋。

4、噪声。高噪声设备置于车间内，经隔声、减震等处理后，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环保监督检查工作由登封市环保局负责,郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心做好督查巡查工作。

2017年1月4日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月4日印发