郑环验〔2017〕3号

郑州市环境保护局

关于郑州爱馨医院项目竣工环保验收申请的

批  复

郑州爱馨医院：

你单位上报的《郑州爱馨医院项目竣工环保验收申请》收悉，该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 郑州爱馨医院位于郑州市二七区长江路以南、峨眉路以东，项目用房系租赁郑州市长江东路郑州阳光城（土地性质为医卫慈善用地，建筑物产权为郑州市爱心家政服务中心）综合楼，总建筑面积6807.9m2,总投资1500万元，是一家非营利性一级综合医院。

二、经现场对项目环保设施进行检查，并对中牟县环境监测站编制的《郑州爱馨医院项目竣工环境保护验收监测报告书》（牟环境监测YS2016-055a号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 该项目已建成并正常使用的环境保护设施及污染物排放监测结果

- 环境保护设施

1.废气。污水处理站采用地埋式，并加装15m高排气筒经活性炭吸附后集中排放。

- 废水。医院建设一座地埋式污水处理站，处理能力60m3/d，医疗废水和生活污水采取采用“曝气生物滤池（BAF）工艺”，处理后废水通过市政污水管网进入王新庄污水处理厂处理。

- 噪声。本项目噪声设备主要采取基础减振、地下隔声等措施。

4.固废。医疗废物暂存医疗废物暂存间，集中由郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司运走安全处理；污水处理站产生的污泥消毒并经污泥脱水装置脱水处理后暂存，集中由河南天辰环保科技股份有限公司处置；生活垃圾由市政环卫部门集中处理。

- 污染物排放监测结果

1.废气。医院污水处理站恶臭气体排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

2.废水。污水处理站外排废水要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求。

3.噪声。厂界噪声监测值满足《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

4.固废。危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制；一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。

四、根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量COD≤0.5290t/a，氨氮0.0439t/a。符合郑州市环境保护局分配的预支增量指标要求（项目编号：4101000408）：COD 0.5750t/a，氨氮0.0575t/a。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。未经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、项目日常环保管理工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

2017年1月4日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月4日印发