郑环审〔2017〕36号

郑州市环境保护局

关于《郑州仁济医院（金岱产业园院区）环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州仁济医院有限公司：

你公司委托河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州仁济医院（金岱产业园院区）环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于管城区文治路与姚庄南路交汇处（郑州市金岱产业集聚区内），项目总建筑面积34100m2，新增床位数260张。拟建工程科室设置情况与原有工程基本一致，主要设置科室有急诊科（急救中心）、创伤骨科、显微外科、周围神经损伤科、四肢矫形及功能重建科等。

- 《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.医疗废水及生活污水经医院污水处理站（处理规模：300m3/d，处理工艺：“二级生化处理+二氧化氯消毒”）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入市政污水管网进入城市污水处理厂进一步处理。

2.污水处理站产生的恶臭气体经收集后，通过生物滤床脱臭装置处理后由≥10m高排气筒排放，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

3. 固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。

4. 厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.本批复不包含辐射有关内容，你单位应对辐射有关内容进行环境影响评价并另行报批。

（四）总量控制指标按照郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000237）执行。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目日常环保监管工作由郑州市环境监察支队负责，管城区环保局做好协助工作。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2017年4月10日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年4月12日印发