郑环验〔2017〕18号

郑州市环境保护局

关于郑州敏惠汽车零部件有限公司年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件项目（二期）竣工环保验收申请的批复

郑州敏惠汽车零部件有限公司：

你公司上报的《郑州敏惠汽车零部件有限公司年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件项目（二期）竣工环境保护验收申请》及附送的《郑州敏惠汽车零部件有限公司年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》（YS201609047）（以下简称《监测报告》）收悉。2017年2月17日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

郑州敏惠汽车零部件有限公司年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件（二期为年产50万套汽车饰条、饰件、金属结构件喷涂工序和固化工序生产线）项目位于郑州市经开区竹韵路南，龙飞街以西。项目建成并投入试生产，实际（二期）总投资1500万元，环保投资31万元，占实际总投资的2.07%。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气

喷涂工序废气经水帘和废气集中收集设施+活性炭吸附装置净化后，由2个完全相同的20米高排气筒排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）标准附录A中等效排气筒的相关规定。固化废气引入固化炉进风系统，和天然气一起燃烧处理后经20m固化排气筒排放。

（二）废水

厂区实现了“清污分流、污污分流、雨污分流”。项目产生的漆雾废水进行预处理后与生活污水一并经厂区一体化生化装置处理后排放，厂区总排口废水中化学需氧量、悬浮物、五日化学需氧化量、氨氮、动植物油、石油类、总磷、苯、甲苯、二甲苯日均值浓度最大值及pH测定值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。

（三）固体废物

各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。危险废物由专用临时库房暂存，定期由河南天辰环保科技股份有限公司收集处置。

（四）噪声

高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

郑州市环境保护监测中心站编制的《监测报告》表明：

（一）废气

各种有组织排放废气及无组织排放废气，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

（二）废水

满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准排入市政管网，再进入污水处理厂集中处理。

（三）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。

（四）总量控制

项目主要污染物排放总量满足环评批复指标要求。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2017年3月30 日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年3月30日印发