负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕10号 郑州百翔塑业有限公司位于新密市米村镇下王村，设计年加工1000吨塑料包装袋建设项目。主要生产工艺：聚乙稀-吹膜-封切制袋-包装-成品。 二、现场检查情况：编织袋工段、吨包印刷工段产生的废气安装集气罩和1台排风扇; 塑料袋印刷工段产生的废气安装2台排风扇;生产废水循环利用不外排;生活污水经沉淀池处理后综合利用；噪声采取厂房隔音、设置减震基础等措施；公司废油墨桶、废棉纱放置危废暂存间暂存后由有资质的单位回收；生活垃圾统一运住垃圾中转站统一处理。 三、新密市环境监测站提供的验收监测表表明： 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求； 无组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。 四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，总量控制指标达到郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001984）要求。工程竣工环境保护验收合格。 五、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各污染物长期稳定达标排放；完善各类安全措施制度，加强危险废物监管。 六、项目日常监督管理由新密市环保局负责。 2014年2月25日