负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕18号 郑州华柱白癜风医院： 你公司上报的《郑州华柱白癜风医院建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于管城区西大街1号，主要治疗白癜风，共设置床位20张。 二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州华柱白癜风医院建设项目竣工环境保护验收监测表》（ZHJC06-YS2013110440）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.食堂油烟经油烟净化装置处理后外排。 2.废水经“化粪池+消毒”工艺处理后，经市政污水管网排入王新庄污水处理厂处理。 3.高噪声设备布置在室内，进行了密闭隔声处理。 4.医疗废物交郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司进行安全处置，污水处理站污泥经消毒处理后定期清掏。 四、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（XHJC2013-170）表明： 1. 污水处理站周边恶臭气体浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表3标准。 2.外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准。 3．厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 六、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年3月26日