郑环辐审〔2014〕3号

关于郑州市区110千伏南仓输变电工程

建设项目环境影响报告表的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你公司报送的由武汉华凯环境安全技术发展有限公司编制的《郑州市区110千伏南仓输变电工程建设项目环境影响报告表》（报批版，以下简称《报告表》）、金水区环境保护局、管城区环境保护局关于《报告表》的审查意见和郑州市环境工程评估中心关于《报告表》的技术评估报告（郑评估2014042号）收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意《报告表》的结论和建议。你公司应按照《报告表》和本批复的要求，确保各项环境保护措施得到落实。

二、项目建设规模和工程内容：本工程包括110kV南仓变电站、配套110kV输电线路和220kV人民变电站110kV出线间隔扩建。

1、110kV南仓变电站新建工程：110kV南仓变电站站址位于郑州市金水区紫荆山路与东里路交叉口东北角。变电站围墙内占地面积1530m2。终期规划建设3×63MVA主变压器，110kV出线3回，无功补偿容量3×（4+6）Mvar。本期建设2×63MVA主变压器，110kV出线2回，无功补偿容量2×（4+6）Mvar。变电站为全户内布置。站址北侧紧邻郑州市道路交通协会和郑州市歌舞剧院，东北侧33米处为黄河苑小区，东侧34米处为东里路新建楼61号楼，东南侧紧邻为富驿时常酒店，南侧42米为中孚紫东苑小区，西侧68米为人行家属院。

2、配套110Kv输电线路：新建220kV人民变至110kV南仓变双回电缆线路，线路单线长1.76km，其中人民变和南仓变站内各0.08km，新建电力电缆隧道0.04km，沿已有电力电缆隧道敷设1.56km。线路位于郑州市金水区及管城区境内。

3、220kV耿河变电站间隔扩建：扩建220kV人民变110kV出线间隔2个，间隔扩建工程位于变电站站内，不新增征地。

本工程总投资6743万元，其中环境保护投资26万元，占工程总投资的0.38%。

三、本工程110kV 南仓变电站站址及新建电缆隧道位于全国重点文物保护单位郑州商代遗址保护范围内。依照《中华人民共和国文物保护法》和《郑州商代遗址保护管理规定》的有关意见，开工建设前须经文物部门同意，方可开工建设。

四、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。运行期110kV南仓变电站厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；运行期220kV人民变电站厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。变压器换油、发生事故时产生的废油和含油废水经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处理，不得擅自处置。

五、建设及运营单位应建立完善的环境管理和监测制度，确保工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声等各项污染因子达到相关标准要求；制定详细的风险事故应急预案，确保发生事故时及时得到妥善处理。

六、工程竣工后，按规定程序向环境保护主管部门申请试运行和环境保护验收，经验收合格，方可正式投入运行。工程中分期建设的项目，应分期申请验收。

七、本批复有效期为5年。若批复之日起5年后方开工建设的，应重新报环境保护主管部门审核。本批复生效后，建设项目的规模、地点、工艺等发生变化时，应重新编制环境影响评价文件报环境保护主管部门审批。

八、由郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心、金水区环境保护局和管城区环境保护局负责该项目的环境保护监督检查工作。

2014年4月25日