郑环审〔2014〕92号

郑州市环境保护局

关于《郑州大学第二附属医院新区医院项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州大学第二附属医院:

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司，河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州大学第二附属医院新区医院项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于郑州国际物流园区，规划的美晨路以南、规划的金沙大街西、规划的兰心路北、花马沟以东区域。项目主要建设内容包括门急诊、医技、病房、行政办公及综合保障服务（包括供水、供电、供热和污水处理、医疗垃圾临时储存等配套辅助设施等）。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、基本医疗区和康复理疗区的医疗废水和生活污水，经污水处理站处理后外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求（COD≤100mg/L）。严格按照环评要求配套污泥脱水设施和贮存设施。污水处理设施运营过程中产生的污泥必须按照环评要求进行浓缩消毒处理，脱水后的泥饼应当按照危险废物的管理要求进行贮存处置，不可随意处置。

2、工程产生的废气按照环评要求分类处理后达标排放。燃气锅炉产生的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB1327-2001）标准要求后，经8米高烟囱排放；地下停车场废气排气筒应高出地面2.5米，且排气筒不得朝向环境敏感区；污水处理站产生的恶臭气体达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.2.1表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求。同时，加强对污水处理站四周的绿化，种植花草树木，同时减少污泥堆放时间，减轻恶臭气体对周围环境的影响。

3、尽量选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，并加强医院内的绿化工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。

4、严格按照环评要求，对各类医疗废物和固体废物分类收集，分类无害化处置。医院运营过程中产生的属危险废物的医疗废物必须严格按照有关规定和要求送到具备危险废物经营技术资格的单位处置，严禁擅自处置。

5、认真落实环评报告所确定的防范环境风险的要求和措施，制定污染事故应急预案，严格落实安全防护措施，防止发生污染事故。

五、本批复针对病房楼的建设，不包含辐射有关内容，你单位应按照管理部门的要求对辐射有关内容进行环境影响评价并另行报批。

六、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000438）分配预支增量指标执行。

七、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保局协助做好监管工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设

2014年5月22日

郑州市环境保护局办公室                 2014年5月23日印发