河南鑫苑基业置业有限公司

世纪东城（西苑）项目核查报告

中煤国际工程集团沈阳设计研究院

二0一四年七月

# 河南鑫苑基业置业有限公司

世纪东城（西苑）项目核查报告

郑州市环境保护局：

《河南鑫苑基业置业有限公司世纪东城（东区、西苑）项目环境影响报告书》由中煤国际工程集团沈阳设计研究院于2010年8月编制完成，2010年8月26日通过郑州市环境保护局审批（审批文号：郑环审〔2010〕126号）。目前，世纪东城（西苑）项目主体工程及配套的环保设施已基本建成，并向郑州市环境保护局申请验收。

根据河南省环境保护厅关于建设项目在申请验收前必须对其“三同时” 执行情况进行核查的要求，我院组织相关技术人员于2014年6月27日对世纪东城（西苑）项目主体工程与环保设施“三同时”执行情况进行了现场核查，核查情况汇报如下：

# 1、建设地点及规模

表1      工程建设地点及规模

| 项目 | 环评及批复情况 | 实际建设情况 | 与环评及批复相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 郑东新区永平路以南、康平路以西、列里路以北 | 郑东新区永平路以南、康平路以西、列里路以北 | 相符 |
| 建设内容与规模 | 占地面积22424.9m2，总建筑面积112568.6m2，主要建设住宅、商业用房及相关配套设施 | 占地面积22424.9m2，总建筑面积112568.6m2，主要建设住宅、商业用房及相关配套设施 | 相符 |

# 2、主体工程核查情况

该项目为新建工程，根据环评报告内容，项目总占地面积为22424.9m2，总建筑面积为112568.6m2，主要建筑物包括住宅、商业用房及相关配套设施，根据现场勘查，该项目主体建筑物建设核查情况见表2。

表2       项目主要建设内容核查一览表

| 项目 | 环评情况 | 实际建设情况 | 建设进度 | 与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅楼 | 26F住宅楼2栋（1#、4#）、27F住宅楼2栋（2#、3#） | 26F住宅楼2栋、 27F住宅楼2栋 | 已建设完成 | 一致 |
| 商业用房 | 2F商业用房 | 2F商业用房 | 已建设完成 | 一致 |
| 地下建筑 | 总建筑面积34261.6m2 | 总建筑面积34261.6m2 | 已建设完成 | 一致 |

3、环保设施核查情况

根据企业介绍以及现场勘察，项目环保设施核查情况见表3。

表3      环保设施核查一览表

| 项目 | 污染源 | 环评或批复主要设施 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理措施 | 生活污水 | 100m3/座化粪池，2座； | 100 m3/座，2座 | 与环评及批复 一致 |
| 噪声治理措施 | 泵房 | 隔声、减震 （位于设备间、减震器） | 隔声、减震 （位于设备间、减震器） | 与环评及批复 一致 |
| 固废治理措施 | 生活垃圾 | 设置垃圾分类收集装置 | 设置垃圾分类收集装置 | 与环评及批复 一致 |

4、结论

综上所述，河南鑫苑基业置业有限公司世纪东城（西苑）项目主体工程及配套环保设施已建设完成，建设地点、建设规模与郑州市环保局批复、项目环评内容均相符，环保设施可以满足项目排污需求，符合验收条件。

中煤国际工程集团沈阳设计研究院

2014年7月1日

| 项目主体 | 加压水泵房 |
| --- | --- |
| 化粪池 | 地下车库排风口 |
| 垃圾收集设施 |

现场照片