郑环审〔2014〕196号

郑州市环境保护局

关于《河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设

项目环境影响报告书》（报批版）的批复

河南省肿瘤医院：

你院委托河南省正德环保科技有限公司编制的《河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、金水区环保局审查意见（金环〔2014〕69号）及技术评估意见（2014148号）均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于金水区，东明路东、纬四路北，拆除院内老旧建筑，新建一座内科病房综合楼，包括病房、医技、教学科研及辅助用房等，设置床位1000张，医院总床位数保持不变。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．放射性医疗废水经衰变池预处理，和其他医疗废水及生活污水经化粪池沉淀处理后，依托现有污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准（其中COD≤100mg/L）后排入城市污水处理厂。

2．食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过专用烟道引至楼顶排放。新建的1台10t/h燃气锅炉燃烧废气经不低于8m高排气筒排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉要求。对污水处理站预处理单元、生物处理单元及污泥处理单元进行除臭除味处理，污水处理站周边空气中污染物应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

3．落实环评提出的减震降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准。

4．对污水处理站污泥进行消毒、脱水处理，泥饼与其他医疗垃圾按照危险废物的管理要求分类收集、贮存，最终交具备危险废物经营资质的单位进行安全处置，严禁擅自处置。

5．主要污染物排放增量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000904）核定的增量指标落实：COD（生活）≤0.862t/a，氨氮（生活）≤0.086t/a。

五、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、本批复不包含辐射有关内容，你单位应对辐射有关内容进行环境影响评价并另行报批。

七、本项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责，金水区环保局负责巡查督查。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年8月28日

郑州市环境保护局办公室                2014年8月29日印发