负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕43号 郑州绿豪水质改良科技有限公司： 你公司上报的《郑州绿豪水质改良科技有限公司年分装60吨水质改良剂建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州绿豪水质改良科技有限公司年分装60吨水质改良剂建设项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.项目废水收集到化粪池，由周围村民拉走用于厂区外施肥，不外排。 2.对高噪声设备采取了隔声、减震等措施。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明： 1.厂界无组织粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2.南、北、东厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西厂界紧邻另外厂房。夜间不生产。 3.总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000436）执行。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 经办人： 2014年8月18日