郑环审〔2014〕246号

郑州市环境保护局

关于《中牟县中医院新院区建设项目环境影响报告书》（报批版）的批复

中牟县中医院：

你院委托河南蓝森环保科技有限公司编制的《中牟县中医院新院区建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、中牟县环保局审查意见（牟环审〔2014〕18号）及技术评估意见均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于中牟县新城区泰安街南段路西、迅达路堤里小清河南，包括住院部、行政综合楼等，共设置床位800张。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你院按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你院应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你院应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．对特种废水进行预处理，同其他医疗废水及生活污水经化粪池沉淀后，排入污水处理站（“格栅+调节池+生物接触氧化+消毒”工艺，1200m3/d）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准（其中COD≤100mg/L）后通过市政污水管网排入郑州新区污水处理厂。

2．食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过专用烟道引至楼顶排放。2台10t/h燃气锅炉燃烧废气经不低于8m高排气筒排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉要求。对污水处理站进行除臭除味处理，污水处理站周边空气中污染物应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

3．落实环评提出的减震降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．对污水处理站污泥进行消毒、脱水处理，泥饼与其他医疗垃圾按照危险废物的管理要求分类收集、贮存，最终交具备危险废物经营资质的单位进行安全处置，严禁擅自处置。

5．主要污染物排放增量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001088）核定的增量指标落实：化学需氧量（生活）≤8.72t/a，氨氮（生活）≤1.09t/a，二氧化硫（非电力）≤0.48t/a，氮氧化物（非电力）≤16.19t/a。

五、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、本批复不包含辐射有关内容，你单位应对辐射有关内容进行环境影响评价并另行报批。

七、本项目日常环保监督检查工作由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年10月16日

郑州市环境保护局办公室                2014年10月17日印发