郑环审〔2014〕248号

郑州市环境保护局

关于《河南省妇幼保健院新区医院项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

河南省妇幼保健院：

你单位上报的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南省妇幼保健院新区医院项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于中牟绿博文化产业园区富贵四路以北、郑开大道（郑开南辅道）以南、紫寰路以西、牡丹五街以东。总投资89214.24万元，总建筑面积214200m2，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活服务设施等，共设置床位2000张，不设置传染病房。医技科室设置的射线装置、放射源应用项目另行委托有相应辐射资质的评价单位单独进行环境影响评价，不在本次评价范围内。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水。废水经院区污水处理站（二级生化处理+二氧化氯消毒工艺，处理规模3400 m3/d）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2排放标准要求后，排入郑州新区污水处理厂进一步处理。

2．废气。燃气锅炉燃烧废气经不低于8m高排气筒排放；食堂含油烟废气经油烟净化装置处理后排放；医院污水处理站恶臭气体经除臭后排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

3．噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废。固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB–18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。

（四）、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001036）执行。

（五）、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2014年10月16日

郑州市环境保护局办公室                2014年10月17日印发