负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕77号 关于河南海洋化工有限公司年产30000吨石油 助剂迁建项目竣工环保验收申请的批复 河南海洋化工有限公司： 你公司上报的《河南海洋化工有限公司年产30000吨石油助剂迁建项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新密市环境监测站编制的《河南海洋化工有限公司年产30000吨石油助剂迁建项目竣工环境保护验收监测表》（编号：XMHJJC/HY104-2014-1）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、新密市环境监测站的监测结果表明： 1.全厂废水经一体化污水处理设施处理，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）。 2.风旋粉碎、双旋混料粉尘经脉冲袋式除尘器处理，外排粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂界无组织粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》。 3.厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责。 经办人： 2014年10月23日