负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕72号 关于郑州弘盛服装水洗有限公司年洗180万件服装项目竣工环保验收申请的批复 郑州弘盛服装水洗有限公司： 你公司上报的《郑州弘盛服装水洗有限公司年洗180万件服装项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《郑州弘盛服装水洗有限公司年洗180万件服装项目竣工环境保护验收监测表》（XHJC222-YS2014015）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.废水防治设施。污水处理站（处理规模180m3/d）。 2.噪声防治设施。对不同的高噪声设备分别采取了相应的减振、隔音、消声等措施。 3.固体废物防治设施。对固废进行分类收集、分类处置；项目产生的塑料包装袋外售于个人，员工生活垃圾、污水处理站产生的污泥经脱水后定期清运到郑州市垃圾填进场填埋，不外排。 三、荥阳市环境保护监测管理站的环境监测结果表明： 1.外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 2.厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 3.主要污染物废水COD排放量1.22t/a，氨氮排放量0.12t/a，完全满足郑州市环境保护局分配预支的总量指标（项目编号：4101000092）工业COD﹤1.86t/a, 工业氨氮﹤0.1860t/a。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 经办人： 2014年10月9日