负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕40号 关于河南正商置业有限公司正商·恒钻建设项目 竣工环保验收申请的批复 河南正商置业有限公司： 你公司上报的《河南正商置业有限公司正商·恒钻建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经现场检查，并对河南汇能阜力科技有限公司编制的《河南正商置业有限公司正商·恒钻建设项目竣工环境保护验收调查报告》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、河南汇能阜力科技有限公司编制的竣工环境保护验收调查表明： （一）河南正商置业有限公司正商·恒钻建设项目位于郑州市金水区金水区沙口路东、农业路北。主要建成1#公租房，2#、3#、5#27F，4#、6#7-8F，7-10#、2F，3F幼儿园，11#物业管理用房，地下建筑等。总建筑面积236137.48m2。 （二）该项目1#楼距离京广快速路机动车道25m-35m，经监测，1#楼室外昼夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （三）生活污水沿沙口路污水管网排入马头岗污水处理厂。 （四）小区各类水泵、热力站等设备位于地下专用设备房。 （五）生活垃圾由环卫部门统一清运。 三、项目日常环保监督检查工作由金水区环保局负责。 2014年11月27日