负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕39号 关于益海嘉里（郑州）食品工业有限公司日加工小麦1800吨面粉生产线、挂面、馒头生产线、食用油分装生产项目－挂面生产项目 竣工环保验收申请的批复 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司： 你公司上报的《益海嘉里（郑州）食品工业有限公司日加工小麦1800吨面粉生产线、挂面、馒头生产线、食用油分装生产项目－挂面生产项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《益海嘉里（郑州）食品工业有限公司日加工小麦1800吨面粉生产线、挂面、馒头生产线、食用油分装生产项目－挂面生产项目竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014080066）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.挂面生产过程产生的粉尘由脉冲布筒滤尘器处理，送粉、配粉、后处理工段产生的粉尘≤50mg/m3；一台10t/h燃气锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2Ⅱ时段标准限值要求；。 2.东、西厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，北厂界为经北四路。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 2014年11月27日