负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕88号 关于郑州市恋味实业有限公司调味料、烘焙食品生产建设项目竣工环保验收申请的批复 郑州市恋味实业有限公司： 你公司上报的《郑州市恋味实业有限公司调味料、烘焙食品生产建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新郑市环境监测站编制的《郑州市恋味实业有限公司调味料、烘焙食品生产建设项目竣工环境保护验收监测表》（编号：FW2014-18）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、新郑市环境监测站的监测结果表明： 1.设备清洗废水、生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后排入薛店镇污水处理厂。外排废水符合《污水综合排放标准》（GB89789-1996）表4二级标准。 2.无组织颗粒物废气达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 3.各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 三、主要污染物排放总量能够达到环评批复要求。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 经办人： 2014年11月27日