郑环审〔2015〕213号

郑州市环境保护局

关于《郑州晚晴老年病医院项目环境影响

报告书》（报批版）的批复

郑州晚晴老年病医院：

你院委托河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州晚晴老年病医院项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、荥阳市环保局审查意见（二七环审〔2015〕8号）均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于二七区郑密路与沁河路交叉口东南角，共设置床位40张。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你院按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你院应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你院应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.污水经地埋式污水处理设施（“絮凝沉淀+接触消毒”工艺，处理规模为40m3/d）处理后通过市政污水管网排入城市污水处理厂，应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求。

2.将污水处理站废气通过专用管道引至楼顶排放，污水处理站周边空气中污染物应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排放口朝向应避开周边住宅楼。

3.落实环评提出的减震降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准。

4.对医疗垃圾按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质的单位安全处置。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

五、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、本批复不包含辐射有关内容，你院应对辐射有关内容进行环境影响评价并另行报批。

七、本项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局协助做好工作。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年4月3日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月3日印发