郑环审〔2015〕215号

郑州市环境保护局

关于《郑州昌泰农牧专业合作社标准化奶牛场养殖和食用菌种植项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

郑州昌泰农牧专业合作社：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州昌泰农牧专业合作社标准化奶牛场养殖和食用菌种植项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市曲梁镇张湾村，占地38000m2，建设标准化奶牛场养殖和食用菌种植项目，年存栏奶牛480头，种植双孢菇5万m2。项目产品为鲜牛乳和双孢菇，年产鲜牛乳2200吨，双孢菇2500吨。主要建设：养殖区、种植区和辅助工程等。养殖区主要建设牛舍、运动场、挤奶厅等；种植区主要建设双孢菇种植大棚；辅助工程主要有双孢菇培养基加工区和沼气工程等。

二、该项目建设符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利环境影响可得到控制和缓解。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，接受相关方的咨询，并全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，认真落实环境保护措施以及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物和噪声，采取有效的污染防治措施。

1.废水。建设初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于场区绿化或降尘。养殖废水、生活污水进入沼气工程（ “沉砂+固液分离+水解酸化+USR厌氧池”工艺,处理规模为19m3/d）处理，应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的相关要求，产生的沼气经脱硫净化后用于食堂炊事综合利用；产生的沼液部分用于双孢菇培养基堆置过程中的配水，其余定期由罐车运走用于农田施肥。

2、废气。项目饲料加工产生粉尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。采取合理布局、牛粪脱水、外购干牛粪、加强污水收集设施及沼气工程密闭等措施，恶臭污染物无组织排放厂界浓度应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

3、固体废物。牛粪收集于粪便暂存池（设遮雨顶棚和围堰），机械脱水后的牛粪用于双孢菇种植培养基的制作；废培养基暂存后外售用于农田施肥或苗木种植；沼渣经固液分离后用于双孢菇种植培养基制备；胎盘、病死牛进入安全填埋井进行填埋；设置危废暂存间，医疗废物暂存后定期交由有资质的单位统一处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

４、噪声。选用低噪声设备，采取基础减振、房屋隔声及距离衰减等措施，场界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（三）按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，做好养殖区及粪污处理区的硬化防渗工作，确保污水处理系统各构筑物满足“三防”要求，确保各项环境保护设施正常运行；并加强对项目配套农田所在区域地下水和土壤的日常监测，及时掌握环境质量状况，提出风险防范措施。

（四）本项目建成后，全场污染物排放总量应满足该项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号4101000296）提出的控制要求。

四、本项目卫生防护距离为200米，厂界外设防距离为：东厂界外190m，南厂界外190m，西厂界外188m、北厂界外200m，防护距离内不得规划新建居民区、医院、学校等环境敏感点。

五、你单位应自觉接受相关环保部门的日常监督管理。项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

六、本项目环境保护日常监督管理由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察、巡查。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2015年4月2日

郑州市环境保护局办公室                  2015年4月3日印发