郑环审〔2015〕233号

郑州市环境保护局

关于《郑州宇通客车股份有限公司锅炉拆改

项目环境影响报告表》（报批版）的批复

郑州宇通客车股份有限公司：

你公司上报的由河南省冶金研究所有限责任公司编制的《郑州宇通客车股份有限公司锅炉拆改项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水。本项目运行废水为软水站排水、锅炉排水和生活污水，依托厂区内污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后排入市政管网。

2．废气。4台20t/h燃气锅炉使用清洁能源天然气做为燃料，产生的燃气废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘，分别通过4座25m排气筒分别排放，需满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉相应标准要求。

3．噪声。满足《声环境质量标准》GB3096-2008的4类标准要求。4. 固废。

4．固废。本项目运营期产生的固废为员工的生活垃圾，收集后由郑州宇通客车股份有限公司集中收集外运处置。

（四）总量控制指标按照郑州市环保局对该项目出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行。

四、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由郑州市环境监察支队负责，管城区环保局做好协助工作。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2015年4月15日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月15日印发