郑环审〔2015〕490号

郑州市环境保护局

关于《郑州荥阳110千伏京襄变扩建工程建设

项目环境影响报告表》（报批版）的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你单位委托河南恩湃高科集团有限公司编制的《郑州荥阳110千伏京襄变扩建工程建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳织机路与中原西路交叉口东南角，主要建设内容为扩建一台 50MVA 主变电站，电压等级 110/10kV。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目施工时，外排污染物应满足以下要求：

1.施工扬尘：执行《郑州市大气污染防治条例(修订)》（2015年3月1日起施行）及《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18 号）中的相关规定，采取下列措施：

1）在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息；

2）合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染。

3）施工弃土弃渣应集中、合理堆放，场内道路、堆场及车辆进出道路应定时洒水，保持湿润，避免或减少产生扬尘。

4）加强材料转运、存放与使用的管理，合理装卸，规范操作。

5）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；

6）施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路行驶；进出口周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留泥土和建筑垃圾。

2.施工噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，夜间禁止使用使场界噪声超标的施工机

械。

3.废水：施工废水经沉砂池处理回用，严禁漫排；生活污水采用当地已有污水处理设施进行处理。

4.固废：施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。

（四）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.项目营运期无废气、废水产生。

2.工频电场、工频磁场：工频电场强度、工频磁感应强度均应满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场4kV/m、磁场0.1mT的标准限值要求。

3.噪声：厂界噪声满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

4.危废：事故集油池废油及含油废水应交由具有危险废物处理资质的单位回收处理，不得擅自处理。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

七、项目环境保护日常监督检查由荥阳市环境保护局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月10日

郑州市环境保护局办公室               2015年12月10日印发