郑环审〔2015〕507号

郑州市环境保护局

关于《郑州市热力总公司二马路热源厂

“煤改气”工程建设项目环境影响报告表》

（报批版）的批复

郑州市热力总公司：

你单位委托东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州市热力总公司二马路热源厂“煤改气”工程建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州火车站地区二马路77号，本次“煤改气”工程位于二马路热源厂现有厂区内，利用现有主厂房，在原锅炉基础上新安装4台25t/h 燃气蒸汽锅炉，新建综合泵房及蓄水池和燃气调压站。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气：锅炉产生的废气经四根24m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求。

2.废水：项目生产废水均为清下水，直接由厂区总排口外排。厂区生活污水经化粪池处理后由厂区总排口排入市政管网，最终入王新庄污水处理厂集中处理。

3.噪声：采取基础减震、垂直进气消音塔、房间墙面和顶板做吸声处理、隔声门窗、合理布局等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废：固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，并集中交有危险废物经营资质单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001641）。

- 认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

- 项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

- 项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

- 本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月25日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月25日印发