郑环审〔2015〕488号

郑州市环境保护局

关于《郑州大学第四附属医院病房综合楼

建设项目环境影响报告书》（报批版）的

批  复

郑州大学第四附属医院：

你单位委托东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州大学第四附属医院病房综合楼建设项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州市南阳路北段169号附10号郑州大学第四附属医院内，总建筑面积29458m2，设床位500张。本次建设内容主要有病房、手术室、餐厅、设备用房、人防及地下车库等。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：污水处理站采用“强化生物接触氧化法+消毒”废水处理工艺，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，经市政管网进入马头岗污水处理厂。

2.废气：污水处理站产生的恶臭废气采用生物滤池除臭，然后通过15m高排气筒排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过公用烟道引至楼顶排放。

3.噪声：落实环评提出的减震降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废：按照环评要求对各类医疗废物和固体废物分类收集，无害化处置。规范建设医疗废物暂存间、污泥暂存间、生活垃圾暂存间等。医院运营过程中产生的医疗废物须严格按照有关规定和要求暂存，并送具备危险废物经营技术资格的单位处置。医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。污水处理设施运营过程中产生的污泥须按照环评要求进行浓缩消毒处理，脱水后的污泥应当按照危险废物的管理要求存入暂存设施进行贮存处置，不可随意处置。污泥清淘前要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

5.本项目不含放射类，放射类项目另行做环评。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001470）。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、项目建成后，须按规定向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，惠济区环保局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年12月3日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月3日印发