郑环审〔2014〕19号

郑州市环境保护局

关于《河南三德置业有限公司郑州高新区

丁楼城中村改造（U16-4-1地块）项目环境

影响报告书》（报批版）的批复

河南三德置业有限公司：

你单位委托河南蓝森环保科技有限公司编制的《河南三德置业有限公司郑州高新区丁楼城中村改造（U16-4-1地块）项目环境影响报告书》（报批版）及高新区环保局审查意见（郑开环审〔2013〕92号）收悉，经研究，批复如下：

一、同意高新区环保局审查意见，同意《河南三德置业有限公司郑州高新区丁楼城中村改造（U16-4-1地块）项目环境影响报告书》中的结论和建议，原则批准该环境影响报告书，建设单位和设计单位应据此落实环保设计和投资。建设地点：郑州高新区金菊街以北、长椿路以东。

二、加强项目施工期管理，建设单位必须严格按照环评要求，在施工期必须积极落实各项污染防治措施，减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响：

1．对施工噪声采取使用低噪声机械、合理安排施工作业时间等措施，确保施工期噪声不对周围居民产生影响，使其达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

2．施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）高度不低于2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防渗座以防止粉尘流失。

3．合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，污水经沉淀处理后，方可排入城市管网。配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾，土石方、物料及大型运输车辆，清洁干净，不得将泥土带出现场。

4．四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

5．水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖，避免二次扬尘产生。

6．禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。

三、项目建设必须严格遵守和执行环保“三同时”制度，建设单位应严格按照环评要求落实各项污染防治措施，确保项目正常投运后各项污染物稳定达标排放，其中：

1．按照环评要求，建设雨污分流系统，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准要求，可排入市政污水管网，近期进入五龙口污水处理厂，远期进入双桥污水处理厂处理。

2．落实环评提出的各项隔声降噪措施，合理布局，加强绿化，满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类、4a类标准要求。

3．地下停车场设排风系统，排风口应设置在绿化带内。

4．项目营运期所产生的各类垃圾应分类收集，生活垃圾定期清运至城市垃圾填埋场予以卫生填埋，防止污染环境。

5．做好项目场所及周围环境的绿化美化工作，尽快恢复施工期对当地生态环境造成的影响。

四、商业用房如做餐饮、娱乐等用途，应另做环评报批。

五、单位要按照《河南省建筑扬尘排污量抽样测算方法》有关要求积极申报并交纳建筑扬尘排污费。

六、污染物排放总量按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001662）生活化学需氧量＜12.92t／a，氨氮＜1.292／a。

七、公司在预售、出租房时，必须公示有关环评及环保验收信息。

八、项目建成，经环保部门检查同意后方可投入使用，投用三个月内应向我局申请验收，验收合格后方可正式使用。

九、项目环境保护日常监督检查由市环境监察支队负责，高新区环保局配合做好协助工作

2014年1月15日

郑州市环境保护局办公室                2014年1月15日印发