负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕4号 郑州市合力铜业有限公司： 你公司上报的《郑州市合力铜业有限公司年产2万吨铜铝复合板带项目（南厂区）竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： - 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市上街区环境监测站编制的《郑州市合力铜业有限公司年产2万吨铜铝复合板带项目（南厂区）竣工环境保护验收监测表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 - 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： - 1.废气防治设施。熔炼炉燃烧烟气、扒渣废气经管道送入袋式除尘器净化后由15米高排气筒集中排放。 - 2.废水防治设施。生活污水经化粪池处理排入上街区污水处理厂。 - 3.固体废物防治设施。均进行了综合利用或厂家回收。 - 4.噪声防治设施。对不同的高噪声设备分别采取了相应的减振、隔音、消声等措施。 - 三、郑州市上街区环境监测站对该项目进行的环境监测结果（上环监验字〔2013〕第015号）表明： - 1.外排废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2、表4二级标准。厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值能够达到：周界外浓度最高点小于1.0mg/m3。 - 2.东、西、南厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 3.主要污染物排放总量化学需氧量年排放量0.00043吨，氨氮年排放量0.00004吨；二氧化硫年排放量0.017吨，氮氧化物年排放量0.009吨，满足郑州市环境保护局分配预支的增量指标（项目编号：4101000653），化学需氧量0.62t/a，氨氮0.04t/a，二氧化硫0.022t/a，氮氧化物0.96t/a。 - 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。 五、项目日常环保监督检查工作由上街区环保局负责。 2014年1月20日