负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）25号 河南四方达超硬材料股份有限公司： 你公司上报的《河南四方达超硬材料股份有限公司聚晶金刚石复合片（PDC)截齿及潜孔钻头产业化项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《河南四方达超硬材料股份有限公司聚晶金刚石复合片（PDC)截齿及潜孔钻头产业化项目竣工环境保护验收监测报告》（YS2013120503）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.生产过程中产生的冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。 2.磨外圆、研磨工段产生的粉尘经冷却水冲刷后沉淀回收利用。 3.产品外形加工时产生的废乳化液送有资质单位处置；生产工序中产生的固体废物全部回收利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。 4.对高噪声设备采取隔声、减震等降噪措施。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（YS2013120503）表明： 1.厂界颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求。 2.厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 3.对目前产生的固体废物进行了较为有效的处置和综合利用。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 2014年4月21日